## OBJETOS_CambiosCódigo_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA OBJETOS existentes que cambian de CÓDIGO, porque se mueven a otro capítulo de AeasBIMClass
AeasBIMClass.v02 - Cambios en CÓDIGOS de OBJETOS de AeasBIMClass.v01
Código_AeasBIMClass.v01 | Descripción_AeasBIMClass.v01 | Acrónimo_AeasBIMClass.v01 | Código AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02
AO.03.06.05.04.00 | Acelator | AACE | AO.02.12.03.00.00 | Accelator | AACE
AO.03.08.08.05.00 | Acoplamiento flexible (Victaulic o similar) | AACF | AO.01.04.15.01.00 | Acoplamiento flexible (tipo Vitaulic o similar) | AACF
AO.01.03.00.00.00 | Canal hidráulico | CAHI | AO.02.08.00.00.00 | Canal hidráulico | CAHI
AO.03.14.06.03.00 | Cinta transportadora | CCIN | AO.03.14.06.05.04 | Cinta transportadora | CCIN
AO.03.13.04.01.00 | Clapeta antiretorno en final de línea (vertido / entrega a medio natural) | CCFL | AO.03.01.06.05.00 | Clapeta antirretorno | CLAN
AO.03.13.04.02.00 | Clapeta antiretorno mural | CCAM | AO.03.01.06.05.00 | Clapeta antirretorno | CLAN
AO.03.06.03.03.01 | Crepinas | CCRE | AO.03.06.03.08.00 | Crepinas | CCRE
AO.03.06.05.02.00 | Decantador lamelar (incluso Estático) | DDEL | AO.02.12.01.00.00 | Decantador lamelar | DDEL
AO.03.05.05.00.00 | Difusor | DDIF | AO.03.05.07.01.00 | Difusor | DDIF
AO.03.05.05.01.00 | Difusor de burbuja fina | DDBF | AO.03.05.07.01.01 | Difusor de burbuja fina | DDBF
AO.03.05.05.02.00 | Difusor de burbuja gruesa | DDBG | AO.03.05.07.01.02 | Difusor de burbuja gruesa | DDBG
AO.03.14.06.06.00 | Elevador de cangilones | EECA | AO.03.14.06.05.05 | Elevador de cangilones | EECA
AO.03.09.02.02.00 | Espesador / Flotador DAF de fango | EDAF | AO.02.15.00.00.00 | Espesador / Flotador DAF de fango | ESPF
AO.03.09.02.01.00 | Espesador de gravedad | EEGR | AO.02.14.00.00.00 | Espesador de gravedad | ESPG
AO.03.06.03.03.02 | Falso Fondo | FFAL | AO.03.06.03.09.00 | Falso fondo | FFAL
AO.03.06.03.04.00 | Filtro textil (de disco) | FFTD | AO.03.06.03.11.00 | Filtro de disco | FFDI
AO.03.06.03.04.01 | Filtro textil - de malla lisa | FFTM | AO.03.06.03.06.00 | Filtro de malla autolimpiante | FFMA
AO.03.06.03.03.00 | Filtro por gravedad | FFGR | AO.02.11.00.00.00 | Filtro por gravedad | FIGA
AO.03.06.03.04.02 | Filtro textil - filtración en profundidad | FFTP | AO.03.06.03.12.00 | Filtro textil - filtración en profundidad | FFTP
AO.02.05.00.00.00 | Imbornal (saneamiento) | IMBO | AO.01.11.05.00.00 | Imbornal (saneamiento) | IMBO
AO.03.06.05.02.01 | Lamelas | LLAM | AO.03.06.05.05.00 | Lamelas | LLAM
AO.03.09.02.02.01 | Mecanismo del espesador / flotador DAF de fango | MMDA | AO.03.09.02.08.00 | Mecanismo del espesador / flotador DAF de fango | MMDA
AO.03.09.02.01.01 | Mecanismo del espesador de gravedad | MMEG | AO.03.09.02.07.00 | Mecanismo del espesador de gravedad | MMEG
AO.01.04.11.00.00 | Pantalón (de conducciones) | PPCO | AO.01.04.16.03.00 | Pantalón | PPCO
AO.03.06.05.03.00 | Pulsator / Superpulsator | PPUL | AO.02.12.02.00.00 | Pulsator / Superpulsator | PPUL
AO.03.06.05.02.03 | Rascador de fondo - circular | RRFO | AO.03.06.05.08.02 | Rascador de fondo - circular | RRFO
AO.03.06.05.02.02 | Rascador de fondo - rectangular | RRFR | AO.03.06.05.08.01 | Rascador de fondo - rectangular | RRFR
AO.03.07.01.00.00 | Reactor biológico (de fangos activos) | RRFA | AO.02.13.00.00.00 | Reactor biológico | RBIO
AO.03.02.01.01.00 | Reductor | MRDC | AO.03.02.08.00.00 | Reductor | MRED
AO.03.02.01.01.00 | Reductor | MRDC | AO.03.02.08.00.00 | Reductor | MRED
AO.02.07.00.00.00 | Sifón (saneamiento) | SIFS | AO.01.11.06.00.00 | Sifón | SIFO
AO.03.06.05.02.05 | Sistema de limpieza de lamelas | SLIL | AO.03.06.05.07.00 | Sistema de limpieza de lamelas | SLIL
AO.03.06.05.02.04 | Sistema de succión de fangos | SSUC | AO.03.06.05.06.00 | Sistema de succión de fangos | SSUC
AO.01.04.02.00.00 | Te | UTEE | AO.01.04.16.01.00 | Te | UTEE
AO.03.13.02.03.00 | Válvula Alpheus | VALP | AO.03.01.09.03.00 | Válvula Alpheus | VALP
AO.03.13.02.04.00 | Válvula de pico de pato (incluso en emisarios) | VPPA | AO.03.01.09.04.00 | Válvula de pico de pato (incluso en emisarios) | VPPA
AO.03.14.01.03.00 | Válvula de seguridad (recipiente a presión) | VVAS | AO.03.01.05.04.00 | Válvula de seguridad (recipiente a presión) | VVAS
AO.03.13.02.00.00 | Válvula en aliviaderos (vertido / entrega a medio natural) | VVAL | AO.03.01.09.00.00 | Válvula en aliviaderos (vertido / entrega a medio natural) | VVAL
AO.03.13.02.02.00 | Válvula Turbovortex | VTUR | AO.03.01.09.02.00 | Válvula Turbovortex | VTUR
AO.03.13.02.01.00 | Válvula Vortex | VVOR | AO.03.01.09.01.00 | Válvula Vortex | VVOR
AeasBIMClass.v03 - Cambios en CÓDIGOS de OBJETOS de AeasBIMClass.v02
Código_AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02 | Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AO.01.10.00.00.00 | Emisario (vertido al mar) | EMMA | AO.01.10.02.00.00 | Emisario (vertido al mar) | EMMA
AO.02.04.00.00.00 | Pozo de registro | PORE | AO.02.04.06.00.00 | Pozo de registro | PORE
AO.01.03.01.00.00 | Canal hidráulico in-situ | CCIS | AO.02.08.01.00.00 | Canal hidraulico in-situ | CCIS
AO.01.03.02.00.00 | Canal hidráulico prefabricado | CCAP | AO.02.08.02.00.00 | Canal hidraulico prefabricado | CCAP
AO.03.06.06.00.00 | Flotador DAF (línea de agua) | FFLD | AO.02.17.00.00.00 | Flotador DAF (linea de agua) | FDAF
AO.03.09.04.01.00 | Digestor anaerobio | DDAN | AO.02.19.00.00.00 | Digestor anaerobio | DDAN
AO.03.09.04.02.00 | Digestor aerobio | DDAE | AO.02.20.00.00.00 | Digestor aerobio | DDAE
AO.03.09.06.01.00 | Lecho / Era de secado | LERA | AO.02.21.00.00.00 | Lecho / Era de secado | LERA
AO.03.10.10.01.00 | Rompebóvedas | RROM | AO.03.10.02.04.00 | Rompebovedas | RROM
AO.04.02.01.00.00 | Estación de trabajo | EETR | AO.04.02.01.03.00 | Estacion de trabajo | EETR
AO.04.02.07.00.00 | Servidor | SSER | AO.04.02.01.04.00 | Servidor | SSER
AO.04.02.07.01.00 | Data Server (Servidor de datos) | DDSD | AO.04.02.01.04.01 | Data Server (Servidor de datos) | DDSD
AO.04.02.07.02.00 | Historian (Servidor de histórico) | HHIS | AO.04.02.01.04.02 | Historian (Servidor de historico) | HHIS
AO.04.02.07.03.00 | Web Server (Servidor web) | WWEB | AO.04.02.01.04.03 | Web Server (Servidor web) | WWEB
AO.04.02.07.04.00 | Time Server (Servidor horario) | TTIM | AO.04.02.01.04.04 | Time Server (Servidor horario) | TTIM
AO.04.02.01.03.00 | HMI | HHMI | AO.04.02.02.01.00 | HMI | HHMI
AO.04.02.02.00.00 | PLC (Controlador Lógico Programable) | PPLC | AO.04.02.02.02.00 | PLC (Controlador Logico Programable) | PPLC
AO.04.02.03.00.00 | RTU (Unidad Terminal Remota) | RRTU | AO.04.02.02.03.00 | RTU (Unidad Terminal Remota) | RRTU
AO.04.02.04.00.00 | Periferia descentralizada | PPER | AO.04.02.02.04.00 | Periferia descentralizada | PPER
AO.04.02.05.00.00 | Data Logger (Registrador de datos) | DDLD | AO.04.02.02.05.00 | Data Logger (Registrador de datos) | DDLD
AO.04.02.06.00.00 | Convertidor analógico-digital | CCAD | AO.04.02.02.06.00 | Convertidor analogico-digital | CCAD

## OBJETOS_CambiosDescripción_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA OBJETOS existentes que cambian de DESCRIPCIÓN, para facilitar su búsqueda
AeasBIMClass.v02 - Cambios en DESCRIPCIÓN de OBJETOS de AeasBIMClass.v01
Código_AeasBIMClass.v01 | Descripción_AeasBIMClass.v01 | Acrónimo_AeasBIMClass.v01 | Código AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02
AO.03.10.02.00.00 | Depósito prefabricado (reactivos/agua/fango) | DDRP | AO.03.10.02.00.00 | Almacenamiento de reactivos/agua/fango | DDRP
AO.03.03.01.04.01 | BC sumergible axial vertical | BBSV | AO.03.03.01.04.01 | BC sumergible axial vertical (entubada o de columna) | BBSV
AO.03.03.00.00.00 | BOMBA (bombeo) | BOMB | AO.03.03.00.00.00 | Bomba | BOMB
AO.05.01.02.03.00 | Centro de Medida | CCME | AO.05.01.02.03.00 | Centro de Medida (CM) | CCME
AO.05.01.02.02.00 | Centro de Seccionamiento | CCSS | AO.05.01.02.02.00 | Centro de Seccionamiento (CS) | CCSS
AO.05.01.02.01.00 | Centro de Transformación | CCCT | AO.05.01.02.01.00 | Centro de Transformación (CT) | CCCT
AO.02.01.00.00.00 | Depósito / tanque (Atmosférico) | DETE | AO.02.01.00.00.00 | Depósito / Tanque | DETE
AO.04.01.02.04.00 | Detector de Temperatura | DDTE | AO.04.01.02.04.00 | Detector de temperatura (termostato) | DDTE
AO.03.01.01.16.00 | Electroválvula | EVEV | AO.03.01.01.16.00 | Electroválvula / Válvula de solenoide | EVEV
AO.02.00.00.00.00 | Infr. Hidráulicas. Tanques / Cámaras / Pozos | IHTA | AO.02.00.00.00.00 | INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. OBRA CIVIL / PREFABRICADO | IHOP
AO.04.01.02.03.00 | Interruptor de Nivel | IDEN | AO.04.01.02.03.00 | Interruptor de nivel (nivostato) | IDEN
AO.01.04.12.00.00 | Junta (en conducciones) | JJUN | AO.01.04.12.00.00 | Junta de estanqueidad | JJUN
AO.01.04.04.00.00 | Manguito | MUMA | AO.01.04.04.00.00 | Manguito (unión mecánica) | MUMA
AO.04.01.04.02.00 | Medidor de Oxígeno disuelto | MMOX | AO.04.01.04.02.00 | Medidor de Oxígeno disuelto (oxímetro) | MMOX
AO.02.04.03.00.00 | Pozo para acometida (saneamiento) | PPSA | AO.02.04.03.00.00 | Pozo de arranque (acometida saneamiento) | PPSA
AO.03.06.01.02.04 | Tamiz de tornillo helicoidal | TTTO | AO.03.06.01.02.04 | Tamiz con limpieza por tornillo sinfín | TTTO
AO.03.06.01.02.07 | Tamiz de ranura continua (Johnson) | TTRJ | AO.03.06.01.02.07 | Tamiz de toma (Johnson) | TTRJ
AO.03.11.03.06.00 | Depósito de condensados | DDCN | AO.03.11.03.06.00 | Trampa de condensados | DDCN
AO.03.14.06.05.00 | Tornillo de sólidos | TTOS | AO.03.14.06.05.00 | Transportador de sólidos | TTOS
AO.03.08.07.00.00 | Tren de alta presión desalación (turbina Pelton) | TDTP | AO.03.08.07.00.00 | Tren de alta presión (bomba+motor+turbina) | TDTP
AO.03.01.05.00.00 | Válvula de seguridad (para gases) | VVSG | AO.03.01.05.00.00 | Válvula de seguridad | VVSG
AO.03.11.02.01.03 | Ventilador centrífugo | VVEC | AO.03.11.02.01.03 | Ventilador / Extractor centrífugo | VVEC
AO.03.11.02.01.02 | Ventilador de pared | VVPA | AO.03.11.02.01.02 | Ventilador / Extractor de pared | VVPA
AO.03.11.02.01.01 | Ventilador de tejado | VVTE | AO.03.11.02.01.01 | Ventilador / Extractor de tejado | VVTE
AO.03.02.01.01.00 | Reductor | MRDC | AO.03.02.01.01.00 | Volante-Reductor | MRDC
AeasBIMClass.v03 - Cambios en DESCRIPCIÓN de OBJETOS de AeasBIMClass.v02
*Se han eliminado todas las tildes y caracteres especiales de la descripción de los objetos, con el objetivo de no encontrar problemas en software y visores a la hora de interpretar dichos caracteres.
Código_AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02 | Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AO.01.05.00.00.00 | Protección catódica | PRCA | AO.01.05.00.00.00 | Elemento de proteccion catodica | PRCA
AO.01.09.00.00.00 | Captación | CAPT | AO.01.09.00.00.00 | Elemento de captacion | CAPT
AO.01.10.00.00.00 | Emisario (vertido al mar) | EMMA | AO.01.10.00.00.00 | Elemento de emisario (vertido al mar) | EEEM
AO.03.04.00.00.00 | Agitación | AGIT | AO.03.04.00.00.00 | Agitador / Aireador | AGIT
AO.03.05.00.00.00 | Aeración | AERA | AO.03.05.00.00.00 | Equipamiento de aeracion | AERA
AO.03.06.00.00.00 | Agua. Tratamiento físico-químico | ATFQ | AO.03.06.00.00.00 | Agua. Equipamiento de tratamiento fisico-quimico | ATFQ
AO.03.06.01.00.00 | Desbaste | DDSB | AO.03.06.01.00.00 | Equipamiento de desbaste | DDSB
AO.03.06.02.00.00 | Desarenado-Desengrasado | DDDE | AO.03.06.02.00.00 | Equipamiento de desarenado-desengrasado | DDDE
AO.03.06.03.00.00 | Filtración | FFLT | AO.03.06.03.00.00 | Equipamiento de filtracion | FFLT
AO.03.06.04.00.00 | Microfiltración y Ultrafiltración (incluso MBR / MABR / ANMBR) | MMFU | AO.03.06.04.00.00 | Equipamiento de Microfiltracion y Ultrafiltracion (incluso MBR / MABR / AnMBR) | MMFU
AO.03.06.05.00.00 | Decantación | DDCT | AO.03.06.05.00.00 | Equipamiento de decantacion | DDCT
AO.03.06.05.05.00 | Lamelas | LLAM | AO.03.06.05.05.00 | Modulo de lamelas | LLAM
AO.03.07.00.00.00 | Agua. Tratamiento biológico | ATBI | AO.03.07.00.00.00 | Agua. Equipamiento de tratamiento biologico | ATBI
AO.03.08.00.00.00 | Agua. Desalación | ADES | AO.03.08.00.00.00 | Agua. Equipamiento de desalacion | ADES
AO.03.08.04.00.00 | Electrodiálisis | EELD | AO.03.08.04.00.00 | Elemento de electrodialisis | EELD
AO.03.09.00.00.00 | Lodos. Tratamiento | LOTR | AO.03.09.00.00.00 | Equipamiento de tratamiento de lodos | LOTR
AO.03.09.01.00.00 | Tamizado de fangos | TTFA | AO.03.09.01.00.00 | Equipamiento de tamizado de fangos | TTFA
AO.03.09.02.00.00 | Espesamiento de fangos | EEFA | AO.03.09.02.00.00 | Equipamiento de espesamiento de fangos | EEFA
AO.03.09.03.00.00 | Hidrólisis | HHDR | AO.03.09.03.00.00 | Equipamiento de hidrolisis | HHDR
AO.03.09.04.00.00 | Digestión | DDIG | AO.03.09.04.00.00 | Equipamiento de digestion | DDIG
AO.03.09.05.00.00 | Deshidratación de fangos | DDFA | AO.03.09.05.00.00 | Equipamiento de deshidratacion de fangos | DDFA
AO.03.09.06.00.00 | Secado de fangos | SSFA | AO.03.09.06.00.00 | Equipamiento de secado de fangos | SSFA
AO.03.09.07.00.00 | Incineración de fangos | IIFG | AO.03.09.07.00.00 | Equipamiento de incineracion de fangos | IIFG
AO.03.09.08.00.00 | Pirólisis | PPIR | AO.03.09.08.00.00 | Equipamiento de pirolisis | PPIR
AO.03.09.09.00.00 | Compostaje | CCPJ | AO.03.09.09.00.00 | Equipamiento de compostaje | CCPJ
AO.03.09.10.00.00 | Inertización / estabilización (cal) | IIEC | AO.03.09.10.00.00 | Equipamiento de inertizacion / estabilizacion (cal) | IIEC
AO.03.10.00.00.00 | Dosificación de reactivos y desinfección | DRDE | AO.03.10.00.00.00 | Equipamiento de dosificacion de reactivos y desinfeccion | DRDE
AO.03.10.02.00.00 | Almacenamiento de reactivos/agua/fango | DDRP | AO.03.10.02.00.00 | Elemento de almacenamiento de reactivos/agua/fango | DDRP
AO.03.10.04.00.00 | Cloración | CCLO | AO.03.10.04.00.00 | Equipamiento de cloracion | CCLO
AO.03.10.05.00.00 | Ozonización | OOZO | AO.03.10.05.00.00 | Equipamiento de ozonizacion | OOZO
AO.03.10.06.00.00 | Ultravioleta (UV) | UUVV | AO.03.10.06.00.00 | Equipamiento de tratamiento ultravioleta (UV) | UUVV
AO.03.10.10.00.00 | Dosificador en polvo | DDPV | AO.03.10.10.00.00 | Elemento auxiliar de dosificacion en polvo | DDPV
AO.03.10.11.00.00 | Remineralización | RREM | AO.03.10.11.00.00 | Equipamiento de remineralizacion | RREM
AO.03.10.12.00.00 | Varios - Dosificación de reactivos y desinfección | VVDD | AO.03.10.12.00.00 | Varios - Equipamiento de dosificacion de reactivos y desinfeccion | VVDD
AO.03.11.00.00.00 | Gases. Impulsión, circulación y tratamiento | GICT | AO.03.11.00.00.00 | Gases. Equipamiento de impulsion, circulacion y tratamiento | GICT
AO.03.11.02.00.00 | Ventilación / Desodorización | VODC | AO.03.11.02.00.00 | Equipamiento de ventilacion / desodorizacion | VODC
AO.03.11.02.02.00 | Tratamiento de gases y olores | TTRG | AO.03.11.02.02.00 | Equipamiento de tratamiento de gases y olores | TTRG
AO.03.11.02.03.00 | Varios - Ventilación / Desodorización | VVVD | AO.03.11.02.03.00 | Varios - Equipamiento de ventilacion / desodorizacion | VVVD
AO.03.11.03.00.00 | Línea de gas / biogás | LBLG | AO.03.11.03.00.00 | Equipamiento de linea de gas / biogas | LBLG
AO.03.11.04.00.00 | Lavado de gases | LLAV | AO.03.11.04.00.00 | Equipamiento de lavado de gases | LLAV
AO.03.12.00.00.00 | Energía térmica | ENTE | AO.03.12.00.00.00 | Equipamiento de energia termica | ENTE
AO.03.14.00.00.00 | Equipos auxiliares | EQAU | AO.03.14.00.00.00 | Equipo / Elemento auxiliar | EQAU
AO.03.14.04.00.00 | Aislamiento térmico | AAIS | AO.03.14.04.00.00 | Equipamiento de aislamiento termico | AAIS
AO.03.14.05.00.00 | Almacenamiento | AALM | AO.03.14.05.00.00 | Elemento de almacenamiento | AALM
AO.03.14.06.00.00 | Transporte / Elevación / Pesaje | TTRE | AO.03.14.06.00.00 | Equipamiento de transporte / elevación /pesaje | TTRE
AO.03.14.07.00.00 | Limpieza | LLIM | AO.03.14.07.00.00 | Equipamiento de limpieza | LLIM
AO.04.01.00.00.00 | Instrumentación | INST | AO.04.01.00.00.00 | Elemento de instrumentacion | INST
AO.04.01.04.00.00 | Instrumentación analítica | IIAN | AO.04.01.04.00.00 | Elemento de instrumentacion analitica | IIAN
AO.04.01.06.00.00 | Instrumentación de red eléctrica | IINR | AO.04.01.06.00.00 | Elemento de instrumentación de red electrica | IINR
AO.04.01.07.00.00 | Varios - Instrumentación y control | VVIC | AO.04.01.07.00.00 | Varios - Elemento de instrumentacion | VVIC
AO.04.03.00.00.00 | Cableado de instrumentación y comunicaciones | CICO | AO.04.03.00.00.00 | Elemento de cableado de instrumentacion y comunicaciones | CICO
AO.05.03.00.00.00 | Electrónica de potencia | ELPO | AO.05.03.00.00.00 | Elemento de electronica de potencia | ELPO
AO.05.03.01.00.00 | Electrónica de potencia AT | EEPT | AO.05.03.01.00.00 | Elemento de electronica de potencia AT | EEPT
AO.05.03.02.00.00 | Electrónica de potencia BT | EELP | AO.05.03.02.00.00 | Elemento de electronica de potencia BT | EELP
AO.05.04.00.00.00 | Distribución eléctrica | DIEL | AO.05.04.00.00.00 | Elemento de distribucion electrica | DIEL
AO.05.06.00.00.00 | Fuerza / Alumbrado | FUAL | AO.05.06.00.00.00 | Elemento de fuerza / alumbrado | FUAL
AO.05.07.00.00.00 | Puesta a tierra | PUTI | AO.05.07.00.00.00 | Elemento de puesta a tierra | PUTI
AO.05.08.00.00.00 | Generación de energía | GEEN | AO.05.08.00.00.00 | Equipamiento de generacion de energia | GEEN
AO.05.08.05.00.00 | Fotovoltaica | FFOT | AO.05.08.05.00.00 | Elemento de Instalacion Fotovoltaica | ELFO
AO.07.00.00.00.00 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) | PRLL | AO.07.00.00.00.00 | ELEMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (PRL) | PRLL
AO.01.09.01.00.00 | Torre de captación | TTCA | AO.01.09.01.00.00 | Torre de toma / captacion | TTCA
AO.01.11.11.00.00 | Sumidero | SUMI | AO.01.11.11.00.00 | Sumidero / Desague | SUMI
AO.02.04.00.00.00 | Pozo de registro | PORE | AO.02.04.00.00.00 | Pozo de saneamiento | POSA
AO.03.11.02.03.07 | Chimenea de ventilación | CCHV | AO.03.11.02.03.07 | Pozo / Chimenea de ventilacion | CCHV
AO.03.01.07.00.00 | Compuerta / Tajadera (en canales) | CCTC | AO.03.01.07.00.00 | Compuerta / Tajadera | CCTC
AO.03.01.07.05.00 | Compuerta ataguía (tajadera) | CCGT | AO.03.01.07.05.00 | Compuerta ataguia | CCGT
AO.03.01.07.07.00 | Compuerta hidráulica (en canal) | CCHC | AO.03.01.07.07.00 | Compuerta hidraulica | CCHC
AO.03.01.08.05.00 | Válvula Howell-Bunger | VHOW | AO.03.01.08.05.00 | Valvula de chorro hueco (Howell-Bunger) | VHOW
AO.03.03.03.00.00 | Varios | VVOO | AO.03.03.03.00.00 | Varios - Bomba | VVOO
AO.03.10.08.05.00 | Sistema de difusión / inyección de gas | SSID | AO.03.10.08.05.00 | Eyector (sistema de difusion / inyeccion de gas) | SSID
AO.03.06.01.01.03 | Reja autolimpliante (incluso de paso fino) | RRAU | AO.03.06.01.01.03 | Reja autolimpiante (incluso de paso fino) | RRAU
AO.03.06.03.08.00 | Crepinas | CCRE | AO.03.06.03.08.00 | Crepina | CCRE
AO.03.06.04.01.00 | Bastidor (rack) de MF/UF | BBAM | AO.03.06.04.01.00 | Linea / Tren de membranas de MF / UF | LTME
AO.03.06.04.02.00 | Membranas presurizadas | MMPS | AO.03.06.04.02.00 | Rack de membranas presurizadas | MMPS
AO.03.06.04.03.00 | Membranas sumergidas | MMEM | AO.03.06.04.03.00 | Rack de membranas sumergidas | MMEM
AO.03.06.04.03.01 | Mebranas sumergidas - Planas | MMSP | AO.03.06.04.03.01 | Rack de membranas sumergidas - Planas | MMSP
AO.03.06.04.03.02 | Mebranas sumergidas - de Fibra Hueca | MMSF | AO.03.06.04.03.02 | Rack de membranas sumergidas - de Fibra Hueca | MMSF
AO.03.06.06.00.00 | Flotador DAF (línea de agua) | FFLD | AO.03.06.06.00.00 | Elemento de flotador DAF (linea de agua) | FFLD
AO.03.08.01.00.00 | Membranas de ósmosis inversa | MMEO | AO.03.08.01.00.00 | Membrana de osmosis inversa | MMEO
AO.03.08.02.00.00 | Membranas de nanofiltración | MMEN | AO.03.08.02.00.00 | Membrana de nanofiltracion | MMEN
AO.03.09.05.01.00 | Centrífuga de deshidratación | CCEN | AO.03.09.05.01.00 | Centrifuga de deshidratacion / espesamiento | CCEN
AO.03.13.00.00.00 | Aliviadero / Tanque de tormentas | ALTO | AO.03.13.00.00.00 | Equipamiento de Aliviadero / Tanque de tormentas | ALTO
AO.03.14.06.08.00 | Cadenas | CCDN | AO.03.14.06.08.00 | Cadena | CCDN
AO.04.01.01.01.00 | Transmisor de caudal (caudalímetro) | TCAU | AO.04.01.01.01.00 | Transmisor de caudal (caudalimetro y contador) | TCAU
AO.04.01.01.01.02 | Caudalímetro - Ultrasónico | CQUL | AO.04.01.01.01.02 | Caudalimetro / Contador - Ultrasonico | CQUL
AO.04.01.01.01.03 | Caudalímetro - de Paletas | CQPA | AO.04.01.01.01.03 | Caudalimetro / Contador - de Paletas (contador Woltman) | CQPA
AO.04.01.01.03.07 | Transmisor de nivel - Piezoeléctrico | TTNP | AO.04.01.01.03.07 | Transmisor de nivel - Piezorresistivo | TTNP
AO.04.01.02.02.00 | Detector de presión (presostato) | DDPP | AO.04.01.02.02.00 | Detector de presion (presostato / manometro con contactos) | DDPP
AO.04.01.05.00.00 | Instrumentación metereológica | IIMT | AO.04.01.05.00.00 | Estacion meteorologica / Elemento de instrumentacion meteorologica | IIMT
AO.04.02.00.00.00 | Sistema de control / Telemetría | SCTE | AO.04.02.00.00.00 | Arquitectura de control / telemetria | SCTE
AO.05.01.02.00.00 | Envolvente prefabricada | EENP | AO.05.01.02.00.00 | Envolvente prefabricada equipada | EENP
AO.05.02.01.00.00 | Acometida eléctrica BT | AABT | AO.05.02.01.00.00 | Cuadro acometida electrica BT | AABT
AO.05.05.02.01.00 | Conductor de potencia | CCOP | AO.05.05.02.01.00 | Conductor de fuerza | CCFU
AO.05.08.03.03.00 | Microtubina | MMIC | AO.05.08.03.03.00 | Microturbina de gas | MMGA

## MAT_TUB_CambiosDescripción_ v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA MATERIALES DE TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS existentes que cambian de DESCRIPCIÓN, para facilitar su búsqueda
AeasBIMClass.v03 - Cambios en DESCRIPCIÓN de MATERIALES DE TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS de AeasBIMClass.v02
*Se han eliminado todas las tildes y caracteres especiales de los materiales de tuberías y sus accesorios, con el objetivo de no encontrar problemas en software y visores a la hora de interpretar dichos caracteres.
Código_AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02 | Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AM.04.04.00.00.00 | PVDF (Fluoruro de Polivinildeno) | MPVD | AM.04.04.00.00.00 | PVDF (Fluoruro de Polivinilideno) | MPVD

## FLUIDOS_CambiosDescripción_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA FLUIDOS existentes que cambian de DESCRIPCIÓN, para facilitar su búsqueda
AeasBIMClass.v03 - Cambios en DESCRIPCIÓN de FLUIDOS de AeasBIMClass.v02
*Se han eliminado todas las tildes y caracteres especiales de la descripción de los fluidos, con el objetivo de no encontrar problemas en software y visores a la hora de interpretar dichos caracteres.
Código_AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02 | Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AF.04.06.00.00.00 | Agua oxigenada | RAOX | AF.04.06.00.00.00 | Peroxido de hidrogeno (agua oxigenada) | RAOX
AF.04.08.00.00.00 | Amoniaco | RAMO | AF.04.08.00.00.00 | Amoniaco anhidro | RAMO
AF.04.15.00.00.00 | Cloro gas | RCLG | AF.04.15.00.00.00 | Cloro | RCLG

## OBJETOS_CambiosAcrónimo_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA OBJETOS existentes que cambian de ACRÓNIMO, para facilitar su búsqueda
AeasBIMClass.v02 - Cambios en ACRÓNIMOS de OBJETOS de AeasBIMClass.v01
Código_AeasBIMClass.v01 | Descripción_AeasBIMClass.v01 | Acrónimo_AeasBIMClass.v01 | Código AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02
AO.03.03.01.00.00 | Bomba centrífuga | BBC9 | AO.03.03.01.00.00 | Bomba centrífuga | BBCE
AO.04.01.02.08.00 | Detector de Sulfhídrico (H2S) | DDH2 | AO.04.01.02.08.00 | Detector de Sulfhídrico (H2S) | DDSU
AeasBIMClass.v03 - Cambios en ACRÓNIMOS de OBJETOS de AeasBIMClass.v02
Código_AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02 | Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AO.05.08.05.00.00 | Fotovoltaica | FFOT | AO.05.08.05.00.00 | Elemento de Instalación Fotovoltaica | ELFO
AO.05.05.02.01.00 | Conductor de potencia | CCOP | AO.05.05.02.01.00 | Conductor de fuerza | CCFU
AO.05.08.03.03.00 | Microtubina | MMIC | AO.05.08.03.03.00 | Microturbina de gas | MMGA
AO.03.06.04.01.00 | Bastidor (rack) de MF/UF | BBAM | AO.03.06.04.01.00 | Línea / Tren de membranas de MF / UF | LTME

## OBJETOS Nuevos_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Objetos NUEVOS entre versiones
AeasBIMClass.v02 - Objetos NUEVOS |  |  | AeasBIMClass.v03 - Objetos NUEVOS
Código AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02 | Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AO.01.08.02.01.00 | Albañal | AALB | AO.01.11.12.00.00 | Dren (presas) | DREN
AO.05.04.02.03.00 | Arqueta de distribución eléctrica | ADEL | AO.02.09.03.00.00 | Galeria (presas) | GAPR
AO.02.02.02.00.00 | Cámara (visitable) - Húmeda | CAVS | AO.02.18.00.00.00 | Laberinto de cloracion | LACL
AO.02.02.01.00.00 | Cámara (visitable) - Seca | CAVA | AO.02.22.00.00.00 | TDUS /SUDS (Tecnicas de Drenaje Urbano Sostenible) | TDUS
AO.01.11.07.00.00 | Chimenea de equilibrio | CHEQ | AO.02.23.00.00.00 | Presa | PRES
AO.03.01.06.05.00 | Clapeta antirretorno | CLAN | AO.02.23.01.00.00 | Cuerpo de presa de fabrica | CPFA
AO.01.04.16.02.00 | Cruz | UCRU | AO.02.23.01.01.00 | Paramento de aguas arriba | PAAR
AO.02.12.00.00.00 | Decantador | DECA | AO.02.23.01.02.00 | Paramento de aguas abajo | PAAB
AO.01.04.16.00.00 | Derivación | DERI | AO.02.23.01.03.00 | Bloque estructural | BEST
AO.02.10.00.00.00 | Desarenador | DESA | AO.02.23.01.04.00 | Junta entre bloques | JUNB
AO.01.08.02.02.00 | Entronque | AENT | AO.02.23.02.00.00 | Cuerpo de presa de materiales sueltos | CPMS
AO.04.01.07.06.00 | Espectrofotómetro | ESPE | AO.02.23.02.01.00 | Nucleo impermeable | NUIM
AO.03.09.02.06.00 | Espesador de tambor | EETA | AO.02.23.02.02.00 | Espaldon de aguas arriba | EAAR
AO.03.06.03.11.00 | Filtro de disco | FFDI | AO.02.23.02.03.00 | Espaldon de aguas abajo | EAAB
AO.03.06.03.10.00 | Filtro de lavado continuo | FFLA | AO.02.23.02.04.00 | Filtro (presas) | FILT
AO.02.09.00.00.00 | Galería | GALE | AO.02.23.02.05.00 | Plinto | PLIN
AO.02.09.01.00.00 | Galería (saneamiento) | GASA | AO.03.01.08.06.00 | Valvula anular (Larner-Johnson) | VALJ
AO.02.09.02.00.00 | Galería de servicio | GASE | AO.03.01.08.07.00 | Valvula circular de asiento plano | VCAP
AO.04.01.04.27.00 | Medidor de Nitrógeno Kjeldahl (NTK) | MNKJ | AO.03.04.06.00.00 | Sistema agitacion digestion | ASAD
AO.04.01.04.26.00 | Medidor de Nitrógeno Total | MNIT | AO.03.09.03.01.00 | Reactor de hidrolisis termica | REHT
AO.01.04.17.00.00 | Olet (weldolet, threadolet, etc.) | OLET | AO.03.09.08.01.00 | Reactor de pirolisis | REPI
AO.01.04.16.03.00 | Pantalón | PPCO | AO.04.01.01.01.10 | Contador de chorro unico / multiple | CQCH
AO.03.05.07.00.00 | Parrilla de difusores | APDI | AO.04.01.01.01.11 | Contador volumetrico | CQVL
AO.01.11.10.00.00 | Racor de conexión | RACO | AO.04.01.01.04.05 | Termorresistencia | TRES
AO.03.06.05.08.00 | Rascador de fondo | RRFD | AO.04.01.01.05.01 | Acelerometro | ACEL
AO.02.13.00.00.00 | Reactor biológico | RBIO | AO.04.01.03.05.01 | Limnimetro / Escala limnimetrica | ELIM
AO.03.06.01.01.05 | Reja manual | RRMA | AO.04.01.02.14.00 | Detector de Amoniaco | DDAA
AO.01.11.11.00.00 | Sumidero | SUMI | AO.04.01.04.28.00 | Medidor generico | MGEN
AO.03.06.01.02.08 | Tamiz presurizado (Strainpress) | TTPP | AO.04.01.08.00.00 | Elemento de auscultacion | EAUS
AO.02.16.00.00.00 | Tanque de tormentas | TANT | AO.04.01.08.01.00 | Lector de pendulo | LPEN
AO.01.11.09.00.00 | Tornillería | TORN | AO.04.01.08.02.00 | Inclinometro | INCL
AO.03.14.06.05.03 | Transportador de arrastre o de cadena | TTAC | AO.04.01.08.03.00 | Clinometro | CLIN
AO.01.11.08.00.00 | Tubo piezométrico | TUBP | AO.04.01.08.04.00 | Extensometro | EXTE
AO.01.04.15.00.00 | Unión flexible (conexión y/o reparación) | UUFL | AO.04.01.08.05.00 | Micrometro deslizante | MICR
AO.01.04.15.02.00 | Unión flexible (tipo Arpol o similar) | UUFA | AO.04.01.08.06.00 | Elongametro | ELON
|  |  | AO.04.01.08.07.00 | Medidor de juntas | MJUN
|  |  | AO.04.01.08.08.00 | Medidor de asientos | MASI
|  |  | AO.04.01.08.09.00 | Base de colimacion | BCOL
|  |  | AO.04.01.08.10.00 | Base de nivelacion | BNIV
|  |  | AO.04.01.08.11.00 | Aforo | AFOR
|  |  | AO.04.01.08.12.00 | Piezometro | PIEZ
|  |  | AO.04.01.08.13.00 | Celula de presión total (electrica/neumatica/hidraulica) | CPRT
|  |  | AO.04.01.08.14.00 | GPS diferencial | GPSD
|  |  | AO.04.02.01.00.00 | Arquitectura Ofimatica | AOFI
|  |  | AO.04.02.02.00.00 | Arquitectura Industrial | AIND
|  |  | AO.04.03.05.00.00 | Repetidor | REPE
|  |  | AO.05.01.07.00.00 | Torre de AT | TOAT
|  |  | AO.07.05.00.00.00 | Modulo de tramex | TRAM
|  |  | AO.02.24.00.00.00 | Aliviadero | ALVD

## PROCESOS Nuevos_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Procesos NUEVOS entre versiones
AeasBIMClass.v03 - Procesos NUEVOS
Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AP.08.05.08.00.00 | EDAR / ERAR-Desinfeccion por hipoclorito | PDHI
AP.08.07.10.00.00 | EDAR / ERAR-Pirolisis | PRPI
AP.08.07.11.00.00 | EDAR / ERAR-Compostaje | PRCO
AP.08.07.12.00.00 | EDAR / ERAR-Inertizacion/estabilizacion (cal) | PRIE
AP.13.00.00.00.00 | PRESA | PRSA
AP.13.01.00.00.00 | PRESA-Cuerpo de presa | PCPR
AP.13.02.00.00.00 | PRESA-Embalse | PEMB
AP.13.03.00.00.00 | PRESA-Tomas | PTOM
AP.13.03.01.00.00 | PRESA-Toma alta | PTAL
AP.13.03.02.00.00 | PRESA-Toma intermedia | PTIN
AP.13.03.03.00.00 | PRESA-Toma baja | PTBA
AP.13.04.00.00.00 | PRESA-Organos de desague | PODE
AP.13.04.01.00.00 | PRESA-Desague alto | PDAL
AP.13.04.02.00.00 | PRESA-Desague intermedio | PDIN
AP.13.04.03.00.00 | PRESA-Desague de fondo | PDFO
AP.13.05.00.00.00 | PRESA-Galerias | PGAL
AP.13.06.00.00.00 | PRESA-Drenes | PDRE
AP.13.07.00.00.00 | PRESA-Aforos | PAFO
AP.13.08.00.00.00 | PRESA-Auscultacion | PAUS
AP.13.09.00.00.00 | PRESA-Energia | PREN
AP.13.10.00.00.00 | PRESA-Instalaciones auxiliares | PIAU

## FLUIDOS Nuevos_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Procesos NUEVOS entre versiones
AeasBIMClass.v03 - Fluidos NUEVOS
Código AeasBIMClass.v03 | Descripción_AeasBIMClass.v03 | Acrónimo_AeasBIMClass.v03
AF.04.35.00.00.00 | Solucion amoniacal | RSAM
AF.04.36.00.00.00 | Solucion clorada | RSCL
AF.04.37.00.00.00 | Permanganato sodico | RPNA
AF.04.38.00.00.00 | Acido citrico | RACI

## OBJETOS Eliminados_v03
AeasBIMClass.v03 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Objetos ELIMINADOS entre versiones
AeasBIMClass.v02 - Objetos de AeasBIMClass.v01 ELIMINADOS |  |  | AeasBIMClass.v03 - Objetos de AeasBIMClass.v02 ELIMINADOS
Código AeasBIMClass.v01 | Descripción_AeasBIMClass.v01 | Acrónimo_AeasBIMClass.v01 | Código AeasBIMClass.v02 | Descripción_AeasBIMClass.v02 | Acrónimo_AeasBIMClass.v02
AO.01.04.08.01.00 | Brida ciega | BBRC | AO.02.04.04.00.00 | Pozo de ventilación | PPVE
AO.01.04.07.06.00 | Brida roscada | BBRR | AO.03.03.04.01.00 | Eyector - Cloración / Amoniaco | EEYC
AO.01.07.06.00.00 | Bursting | BBST | AO.03.06.03.11.00 | Filtro de disco | FFDI
AO.03.14.13.00.00 | Canal de recogida de agua (prefabricado) | CCRA | AO.03.09.02.05.00 | Centrífuga de espesamiento | CCES
AO.01.04.06.01.00 | Carrete desmontaje - BB (brida-brida) | CCDB | AO.03.09.06.04.00 | Secador de lecho fluido | SSLF
AO.01.04.01.01.00 | Codo - BB (brida-brida) | CCBB | AO.03.10.09.00.00 | Dosificador líquido | DDLQ
AO.01.04.01.02.00 | Codo - EE (enchufe-enchufe) | CCOE | AO.04.01.01.01.04 | Caudalímetro - de Presión diferencial | CQPR
AO.01.04.01.04.00 | Codo - Unión mecánica | CCUM
AO.01.04.01.03.00 | Codo - Unión soldada / electrosoldada | CCOU
AO.01.07.00.00.00 | Conducción - Tecnología sin zanja | COSZ
AO.01.07.07.00.00 | Direct pipe | DDPI
AO.01.07.04.00.00 | Entubado (tecnología sin zanja) | EENT
AO.01.07.08.01.00 | Estación intermedia (tecnología sin zanja) | EESI
AO.01.07.01.00.00 | Hinca | HHIN
AO.01.06.01.00.00 | Manga interior (en conducciones) | MMAI
AO.01.04.04.01.00 | Manguito - BB (brida-brida) | MMAB
AO.01.04.04.02.00 | Manguito - EE (enchufe-enchufe) | MMEE
AO.01.04.04.04.00 | Manguito - Unión electrosoldada | MMAE
AO.01.04.04.05.00 | Manguito - Unión mecánica | MUMM
AO.01.04.04.03.00 | Manguito - Unión soldada | MMAU
AO.01.07.03.00.00 | Microtunel | MMIT
AO.03.05.04.00.00 | Parrilla extraible | PPAE
AO.03.05.03.00.00 | Parrilla fija | PPAF
AO.01.04.05.01.00 | Pasamuros - BB (brida-brida) | PPMB
AO.01.07.02.00.00 | Perforación dirigida | PPDI
AO.01.07.05.00.00 | Raiseboring | RRAB
AO.01.04.03.01.00 | Reducción - BB (brida-brida) | RRBB
AO.01.04.03.02.00 | Reducción - EE (enchufe-enchufe) | RREE
AO.01.04.03.04.00 | Reducción - Unión mecánica | RRUM
AO.01.04.03.03.00 | Reducción - Unión soldada / electrosoldada | RREU
AO.01.06.03.02.00 | Rehabilitación con fibra de carbono / vidrio - Exterior | RREF
AO.01.06.03.01.00 | Rehabilitación con fibra de carbono / vidrio - Interior | RRFC
AO.01.06.03.00.00 | Rehabilitación con fibra de carbono / vidrio (en conducciones) | RREH
AO.01.06.00.00.00 | Rehabilitación interior / exterior (en conducciones) | RECO
AO.03.06.01.01.02 | Reja extraíble | RREX
AO.03.06.01.01.01 | Reja fija | RRFI
AO.01.06.02.00.00 | Revestimiento interior (en conducciones) | RRIC
AO.01.06.02.02.00 | Revestimiento interior con Mortero de cemento (CML) | RCML
AO.01.06.02.01.00 | Revestimiento interior con Polímeros | RREI
AO.01.04.08.02.00 | Tapón - E (enchufe) | TUBN
AO.01.04.08.03.00 | Tapón - Unión soldada / electrosoldada | TUTS
AO.01.04.02.01.00 | Te - BBB (brida-brida-brida) | UTBB
AO.01.04.02.03.00 | Te - EEB (enchufe-enchufe-brida) | UTEB
AO.01.04.02.02.00 | Te - EEE (enchufe-enchufe-enchufe) | UTTT
AO.01.04.02.05.00 | Te - Unión mecánica | UTEM
AO.01.04.02.04.00 | Te - Unión soldada / electrosoldada | UTEU
AO.01.07.08.02.00 | Tratamiento de lodos (tecnología sin zanja) | TTRL
AO.01.04.07.05.00 | Unión Brida - BB (carrete brida-brida) | UUBC
AO.01.04.07.04.00 | Unión Brida - BE (brida-enchufe) | UUBE
AO.01.04.07.03.00 | Unión Brida - BL (brida-liso) | UUBL
AO.03.13.03.01.00 | Válvula de descarga | VVDE
AO.03.13.04.00.00 | Varios-Aliviadero / Tanque de tormentas | VVAT
AO.01.07.08.00.00 | Varios-Tecnología sin zanja | VVSZ